{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["прайс-лист_Бытовая серия"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"прайс-лист_Бытовая серия","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,8],[28,0,35,0],[28,1,28,8],[35,1,35,8],[27,1,27,8],[20,1,20,8],[12,0,19,0],[20,0,27,0],[12,1,12,8],[0,0,0,8],[4,0,11,0],[2,5,3,5],[2,1,3,1],[2,8,3,8],[4,1,4,8],[2,0,3,0],[11,1,11,8]]}
[]
["Прайс лист","на бытовые","сплит-","системы",null,null,null,null,2014]
["      Марка кондиционера","Модель","Mощность, кВт",null,null,"Расход воздуха, м3/ч","Габариты блока, мм",null,"Цена\nруб"]
[null,null,"холод ","тепло","потр.",null,"Внутренний","Наружный"]
["www.venterra.ru","Настенные сплит-системы Aura Comfort (тепло-холод)                "]
[null,"VSA-07HRN",2.2000000000000002,2.2999999999999998,0.68,400,"710x189x250","685x260х430",13300]
[null,"VSA-09HRN",2.6,2.8,0.82,480,"710x189x250","700x240х540",14500]
[null,"VSA-12HRN",3.5,3.5,1.1000000000000001,580,"790x196x275","780x250х540",16500]
[null,"VSA-18HRN",5.3,5.3,1.64,750,"930x198x275","760x285х590",25500]
[null,"VSA-24HRN",7.1,7.3,2.5,920,"1036x230x315","820x330х595",32700]
[null,"VSA-30HRN",8.1999999999999993,8.4,2.92,1050,"1036x230x315","845x320х700",42500]
[null,"Фреон R410A                                                                                                                                                                        Монтаж-3500/4500\nАвторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна.       Кронштейн-500/1000\nДоп. опция - низкотемпературный комплект (запрашивайте у менеджеров)                 Монтажнй комплект-от 550р/м.пог."]
["\n\n\n\nwww.daichi.ru\n","Настенные сплит-системы NEOLA (тепло-холод)                "]
[null,"MS11D-07HN1",2.2000000000000002,2.2999999999999998,0.68,400,"710x189x250","685x260х430",12900]
[null,"MS11D-09HN1",2.6,2.8,0.82,480,"710x189x250","700x240х540",13800]
[null,"MS11D-12HN1",3.5,3.5,1.1000000000000001,580,"790x196x275","780x250х540",15500]
[null,"MS11D-18HN1",5.3,5.3,1.64,750,"930x198x275","760x285х590",23800]
[null,"MS11D-24HN1",7.1,7.3,2.5,920,"1036x230x315","820x330х595",33900]
[null,"MS11D-30HN1",8.1999999999999993,null,2.92,1050,"1036x230x315","845x320х700"]
[null,"Фреон R410A, Энергоэффективность класса А (модели до 7,1 кВт включительно)       Монтаж-3500/4500\nАвторестарт, фильтр с ионами серебра, режим комфортного сна.                                                Кронштейн-500/1000\nДоп. опция - низкотемпературный комплект (запрашивайте у менеджеров)                      Монтажнй комплект-от 550р/м.пог."]
["\n\n\n\nwww.daichi.ru\n","Настенные сплит-системы KSGC (тепло-холод)                "]
[null,"KSGC21HFAN1",2.2000000000000002,2.2999999999999998,0.68,400,"710x189x250","685x260х430",14800]
[null,"KSGC26HFAN1",2.6,2.8,0.82,480,"710x189x250","700x240х540",15500]
[null,"KSGC35HFAN1",3.5,3.5,1.1000000000000001,580,"790x196x275","780x250х540",17500]
[null,"KSGC53HFAN1",5.3,5.3,1.64,750,"930x198x275","760x285х590",26000]
[null,"KSGC61HFAN1",7.1,7.3,2.5,920,"1036x230x315","820x330х595",29900]
[null,"KSGC70HFAN1",8.1999999999999993,8.6,2.92,1050,"1036x230x315","845x320х700",38200]
[null,"Фреон R410A, Энергоэффективность класса А (модели до 7,1 кВт включительно)                                           Монтаж-3500/4500\nАвторестарт,  механический и формальдегидный фильтр, турбо-режим.                                                             Кронштейн-500/1000\nДоп. опция - низкотемпературный комплект (запрашивайте у менеджеров)                       Монтажнй комплект-от 550р/м.пог."]
["\n\n\n\nwww.hitachiaircon.ru\n","Настенные сплит-системы серия LUXURY (On/Off, тепло-холод)                "]
[null,"RAS-08 LH1",2.2000000000000002,2.2999999999999998,0.68,400,"710x189x250","685x260х430",23500]
[null,"RAS-10 LH1",2.6,2.8,0.82,480,"710x189x250","700x240х540",24600]
[null,"RAS-14 LH1",3.5,3.5,1.1000000000000001,580,"790x196x275","780x250х540",30800]
[null,"RAS-18 LH1",5.3,5.3,1.64,750,"930x198x275","760x285х590",41800]
[null,"RAS-24 LH1",7.1,7.3,2.5,920,"1036x230x315","820x330х595",48100]
[]
[null,"Фреон R410A, Энергоэффективность класса А (модели до 7,1 кВт включительно)                         Монтаж-3500/4500\n Технология Nano-Titanium, Ультра-фиолетовая очистка воздуха,  сборка Малайзия                   Кронштейн-500/1000\nДоп. опция - низкотемпературный комплект (запрашивайте у менеджеров)                                        Монтажнй комплект-от 550р/м.пог."]